## Planilha1
Teste | Caso de Teste | Temperatura | Umidade | Ação Esperada | Status Esperado da Ventilação | Resultado Esperado | Resultado Real
| Umidade > 75% | 25ºC | 80% | Ativar o sistema de controle de ventilação | Ativo | Sistema de controle ativado
2 | Temperatura > 26ºC | 27ºC | 70% | Ativar o sistema de controle de ventilação | Ativo | Sistema de controle ativado
3 | Temperatura e Umidade normais | 25ºC | 70% | Desativar o sistema de controle de ventilação | Inativo | Sistema de controle desativado
4 | Temperatura < 26ºC e Umidade < 65% | 24ºC | 60% | Não alterar o status do sistema de controle | N/A | Sem mudança no status do sistema
5 | Temperatura < 26ºC e Umidade = 75% | 25ºC | 75% | Desativar o sistema de controle de ventilação | Inativo | Sistema de controle desativado
6 | Temperatura < 26ºC e Umidade = 65% | 24ºC | 65% | Desativar o sistema de controle de ventilação | Inativo | Sistema de controle desativado
7 | Temperatura < 26ºC e Umidade > 75% | 24ºC | 80% | Ativar o sistema de controle de ventilação | Ativo | Sistema de controle ativado
8 | Temperatura > 26ºC e Umidade = 65% | 27ºC | 65% | Ativar o sistema de controle de ventilação | Ativo | Sistema de controle ativado
9 | Temperatura > 26ºC e Umidade < 65% | 28ºC | 60% | Ativar o sistema de controle de ventilação | Ativo | Sistema de controle ativado
10 | Umidade entre 65-75% e Temp < 26ºC | 23ºC | 70% | Desativar o sistema de controle de ventilação | Inativo | Sistema de controle desativado